## Sheet1
Weekly Report | Technical outages and network failures
Country | XXX |  | Period | 23.09.2024-29.09.2024 | Week 39
Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration | Site Code | Site_Code_Address_rus | Site_Code_Address_eng | ProblemDescription_eng | ProblemDescription_rus
A1 | = | Weekly Report
B1 | = | Technical outages and network failures
A2 | = | Country
B2 | = | XXX
D2 | = | Period
E2 | = | 23.09.2024-29.09.2024
F2 | = | Week 39
A4 | = | Start Date |  |  | must be taken from DB_U-L_extended column Start Data for Luso
B4 | = | Start Time |  |  | must be taken from sheet DB_U-L_extended column Start Time
C4 | = | End Date |  |  | must be taken from sheet DB_U-L_extended column End Date for Luso
D4 | = | End Time |  |  | must be taken from sheet DB_U-L_extended column End Time
E4 | = | Duration |  |  | must be taken from sheet DB_U-L_extended column Duration
F4 | = | Site Code |  |  | must be taken from sheet DB_U-L_extended column Site Code
G4 | = | Site_Code_Address_rus |  |  | must be taken from sheet Add_extended column Site_Code_Address_rus
H4 | = | Site_Code_Address_eng |  |  | must be taken from sheet Add_extended column Site_Code_Address_eng
I4 | = | ProblemDescription_eng |  |  | must be taken from DB_U-L_extended column ProblemDescription_eng
J4 | = | ProblemDescription_rus |  |  | must be taken from DB_U-L_extended column ProblemDescription_rus
|  |  |  | K4=ID | must be taken from FromDB column ID

## Weeks
Week_numbers | From_Date | To_Date | WEEK NUMBERS
Week 01 | 01.01.2024 | 07.01.2024 | 1
Week 02 | 08.01.2024 | 14.01.2024 | 2
Week 03 | 15.01.2024 | 21.01.2024 | 3
Week 04 | 22.01.2024 | 28.01.2024 | 4
Week 05 | 29.01.2024 | 04.02.2024 | 5
Week 06 | 05.02.2024 | 11.02.2024 | 6
Week 07 | 12.02.2024 | 18.02.2024 | 7
Week 08 | 19.02.2024 | 25.02.2024 | 8
Week 09 | 26.02.2024 | 03.03.2024 | 9
Week 10 | 04.03.2024 | 10.03.2024 | 10
Week 11 | 11.03.2024 | 17.03.2024 | 11
Week 12 | 18.03.2024 | 24.03.2024 | 12
Week 13 | 25.03.2024 | 31.03.2024 | 13
Week 14 | 01.04.2024 | 07.04.2024 | 14
Week 15 | 08.04.2024 | 14.04.2024 | 15
Week 16 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | 16
Week 17 | 22.04.2024 | 28.04.2024 | 17
Week 18 | 29.04.2024 | 05.05.2024 | 18
Week 19 | 06.05.2024 | 12.05.2024 | 19
Week 20 | 13.05.2024 | 19.05.2024 | 20
Week 21 | 20.05.2024 | 26.05.2024 | 21
Week 22 | 27.05.2024 | 02.06.2024 | 22
Week 23 | 03.06.2024 | 09.06.2024 | 23
Week 24 | 10.06.2024 | 16.06.2024 | 24
Week 25 | 17.06.2024 | 23.06.2024 | 25
Week 26 | 24.06.2024 | 30.06.2024 | 26
Week 27 | 01.07.2024 | 07.07.2024 | 27
Week 28 | 08.07.2024 | 14.07.2024 | 28
Week 29 | 15.07.2024 | 21.07.2024 | 29
Week 30 | 22.07.2024 | 28.07.2024 | 30
Week 31 | 29.07.2024 | 04.08.2024 | 31
Week 32 | 05.08.2024 | 11.08.2024 | 32
Week 33 | 12.08.2024 | 18.08.2024 | 33
Week 34 | 19.08.2024 | 25.08.2024 | 34
Week 35 | 26.08.2024 | 01.09.2024 | 35
Week 36 | 02.09.2024 | 08.09.2024 | 36
Week 37 | 2024-09-09 | 15-09-2024 | 37
Week 38 | 16-09-2024 | 22-09-2024 | 38
Week 39 | 23-09-2024 | 29-09-2024 | 39
Week 40 | 30-09-2024 | 2024-06-10 | 40
Week 41 | 07.10.2024 | 13.10.2024 | 41
Week 42 | 14.10.2024 | 20.10.2024 | 42
Week 43 | 21.10.2024 | 27.10.2024 | 43
Week 44 | 28.10.2024 | 03.11.2024 | 44
Week 45 | 04.11.2024 | 10.11.2024 | 45
Week 46 | 11.11.2024 | 17.11.2024 | 46
Week 47 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 47
Week 48 | 25.11.2024 | 01.12.2024 | 48
Week 49 | 02.12.2024 | 08.12.2024 | 49
Week 50 | 09.12.2024 | 15.12.2024 | 50
Week 51 | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 51
Week 52 | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 52

## Addresses
Site Code | Site_Code_Address_rus | Site_Code_Address_eng
BTS_001 |  |  | Марз1 | , ул. 1, зд. 1 | Region1 | str. 1, bld. 1
BTS_002 |  |  | Марз2 | , ул. 1, зд. 2 | Region2 | str. 1, bld. 2
BTS_003 |  |  | Марз3 | , ул. 1, зд. 3 | Region3 | str. 1, bld. 3
BTS_004 |  |  | Марз4 | , ул. 1, зд. 4 | Region4 | str. 1, bld. 4
BTS_005 |  |  | Марз5 | , ул. 1, зд. 5 | Region5 | str. 1, bld. 5
BTS_006 |  |  | Марз6 | , ул. 1, зд. 6 | Region6 | str. 1, bld. 6
BTS_007 |  |  | Марз7 | , ул. 1, зд. 7 | Region7 | str. 1, bld. 7
BTS_008 |  |  | Марз8 | , ул. 1, зд. 8 | Region8 | str. 1, bld. 8
BTS_009 |  |  | Марз9 | , ул. 1, зд. 9 | Region9 | str. 1, bld. 9
BTS_010 |  |  | Марз10 | , ул. 1, зд. 10 | Region10 | str. 1, bld. 10
BTS_011 |  |  | Марз11 | , ул. 1, зд. 11 | Region11 | str. 1, bld. 11
BTS_012 |  |  | Марз12 | , ул. 1, зд. 12 | Region12 | str. 1, bld. 12
BTS_013 |  |  | Марз13 | , ул. 1, зд. 13 | Region13 | str. 1, bld. 13
BTS_014 |  |  | Марз14 | , ул. 1, зд. 14 | Region14 | str. 1, bld. 14
BTS_015 |  |  | Марз15 | , ул. 1, зд. 15 | Region15 | str. 1, bld. 15
BTS_016 |  |  | Марз16 | , ул. 1, зд. 16 | Region16 | str. 1, bld. 16
BTS_017 |  |  | Марз17 | , ул. 1, зд. 17 | Region17 | str. 1, bld. 17
BTS_018 |  |  | Марз18 | , ул. 1, зд. 18 | Region18 | str. 1, bld. 18
BTS_019 |  |  | Марз19 | , ул.2, зд. 19 | Region19 | str. 2, bld. 19

## copy_addresses
Site Code | Site_Code_Address_rus | Site_Code_Address_eng
BTS_001 | BTS - BTS_001, Марз1, ул. 1, зд. 1 | BTS - BTS_001, Region1, str. 1, bld. 1
BTS_002 | BTS - BTS_002, Марз2, ул. 1, зд. 2 | BTS - BTS_002, Region2, str. 1, bld. 2
BTS_003 | BTS - BTS_003, Марз3, ул. 1, зд. 3 | BTS - BTS_003, Region3, str. 1, bld. 3
BTS_004 | BTS - BTS_004, Марз4, ул. 1, зд. 4 | BTS - BTS_004, Region4, str. 1, bld. 4
BTS_005 | BTS - BTS_005, Марз5, ул. 1, зд. 5 | BTS - BTS_005, Region5, str. 1, bld. 5
BTS_006 | BTS - BTS_006, Марз6, ул. 1, зд. 6 | BTS - BTS_006, Region6, str. 1, bld. 6
BTS_007 | BTS - BTS_007, Марз7, ул. 1, зд. 7 | BTS - BTS_007, Region7, str. 1, bld. 7
BTS_008 | BTS - BTS_008, Марз8, ул. 1, зд. 8 | BTS - BTS_008, Region8, str. 1, bld. 8
BTS_009 | BTS - BTS_009, Марз9, ул. 1, зд. 9 | BTS - BTS_009, Region9, str. 1, bld. 9
BTS_010 | BTS - BTS_010, Марз10, ул. 1, зд. 10 | BTS - BTS_010, Region10, str. 1, bld. 10
BTS_011 | BTS - BTS_011, Марз11, ул. 1, зд. 11 | BTS - BTS_011, Region11, str. 1, bld. 11
BTS_012 | BTS - BTS_012, Марз12, ул. 1, зд. 12 | BTS - BTS_012, Region12, str. 1, bld. 12
BTS_013 | BTS - BTS_013, Марз13, ул. 1, зд. 13 | BTS - BTS_013, Region13, str. 1, bld. 13
BTS_014 | BTS - BTS_014, Марз14, ул. 1, зд. 14 | BTS - BTS_014, Region14, str. 1, bld. 14
BTS_015 | BTS - BTS_015, Марз15, ул. 1, зд. 15 | BTS - BTS_015, Region15, str. 1, bld. 15
BTS_016 | BTS - BTS_016, Марз16, ул. 1, зд. 16 | BTS - BTS_016, Region16, str. 1, bld. 16
BTS_017 | BTS - BTS_017, Марз17, ул. 1, зд. 17 | BTS - BTS_017, Region17, str. 1, bld. 17
BTS_018 | BTS - BTS_018, Марз18, ул. 1, зд. 18 | BTS - BTS_018, Region18, str. 1, bld. 18
BTS_019 | BTS - BTS_019, Марз19, ул.2, зд. 19 | BTS - BTS_019, Region19, str. 2, bld. 19

## Add_extended
Site Code | Site_Code_Address_rus | Site_Code_Address_eng
BTS_001
BTS_001U
BTS_001L
BTS_002
BTS_002U
BTS_002L
BTS_003
BTS_003U
BTS_003L
BTS_004
BTS_004U
BTS_004L
BTS_005
BTS_005U
BTS_005L
BTS_006
BTS_006U
BTS_006L
BTS_007
BTS_007U
BTS_007L
BTS_008
BTS_008U
BTS_008L
BTS_009
BTS_009U
BTS_009L
BTS_010
BTS_010U
BTS_010L
BTS_011
BTS_011U
BTS_011L
BTS_012
BTS_012U
BTS_012L
BTS_013
BTS_013U
BTS_013L
BTS_014
BTS_014U
BTS_014L
BTS_015
BTS_015U
BTS_015L
BTS_016
BTS_016U
BTS_016L
BTS_017
BTS_017U
BTS_017L
BTS_018
BTS_018U
BTS_018L
BTS_019
BTS_019U
BTS_019L

## Problems
Site Code | Common Problem | Problem Title | Solved By:
BTS_001 | ENA Power Off
BTS_001 | Cabinet/Shelter Problem
BTS_001 | Not Detected
BTS_001 | Transmission Problem | FO Cut
BTS_001 | Transmission Problem | MW antenna alignment
BTS_001 | Transmission Problem | ODU | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | Transmission Problem | MSS1 | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | Transmission Problem | MSS1C | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | Transmission Problem | MSS4 | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | Transmission Problem | MSS8 | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | RAN Problem | BBU | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | RAN Problem | DUG | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | RAN Problem | DUW | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery
BTS_001 | RAN Problem | SIU | Hard Restart, Software Restart, Change, Reconfig, Autorecovery

## FromDB
ID | Site Code | Affected Sites | Number Of Affected Sites | Problem Type | Common Problem | Problem Title | Disturbed Link | Problem Location | Solved By: | Additional Information | Start Data for Luso | Start Time | End Date for Luso | End Time | Duration
1 | BTS_001 | BTS_002, BTS_003 | 2 | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00
2 | BTS_002 |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_002 |  |  |  | 2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00
3 | BTS_003 | BTS_006 | 1 | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00
4 | BTS_011 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011 |  | Software Restart |  | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00
5 | BTS_005 |  |  | Outage | RAN Problem | SIU |  |  | Change |  | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00
6 | BTS_006 | BTS_012 | 1 | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00
7 | BTS_007 |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem |  |  |  |  | 2024-09-20 | 4:00 | 2024-09-20 | 6:00
8 | BTS_008 |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_008_BTS_009 |  |  |  | 2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00
9 | BTS_009 |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_009-BTS_010 | BTS_009 |  |  | 2024-09-21 | 7:00 | 2024-09-21 | 16:00
10 | BTS_010 | BTS_004, BTS_018, BTS_015 | 3 | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 | Change |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00
11 | BTS_011 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011-BTS_012 | BTS_011 | Hard Restart |  | 2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 6:00
12 | BTS_012 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1 | BTS_012-BTS_014 | BTS_012 | Change |  | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00
13 | BTS_004 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1C | BTS_004-BTS_005 | BTS_004 | Change |  | 2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00
14 | BTS_006 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS4 | BTS_006-BTS_007 | BTS_006 | Hard Restart |  | 2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00
15 | BTS_007 |  |  | Outage | RAN Problem | DUG |  |  | Hard Restart |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00
16 | BTS_011 |  |  | Outage | Cabinet/Shelter Problem | [5 empty] | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00
17 | BTS_001 |  |  | Outage | RAN Problem | DUW |  |  | Autorecovery |  | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00
18 | BTS_018 |  |  | Outage | Not Detected | [5 empty] | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00
19 | BTS_004 |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00
20 | BTS_019 |  |  | Outage | RAN Problem | BBU |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00

## DB_ProblemsDescriptions
ID | Site Code | Affected Sites | Number Of Affected Sites | Problem Type | Common Problem | Problem Title | Disturbed Link | Problem Location | Solved By: | Additional Information | Start Data for Luso | Start Time | End Date for Luso | End Time | Duration | ProblemDescription_eng | ProblemDescription_rus
1 | BTS_001 | BTS_002, BTS_003 | 2 | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00:00 | 2024-09-09 | 15:00:00 |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
2 | BTS_002 |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_002 |  |  |  | 2024-09-10 | 19:00:00 | 2024-09-11 | 21:00:00 |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002.
3 | BTS_003 | BTS_006 | 1 | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00:00 | 2024-09-11 | 12:00:00 |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
4 | BTS_011 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011 |  | Software Restart |  | 2024-09-12 | 09:00:00 | 2024-09-12 | 17:00:00 |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU.
5 | BTS_005 |  |  | Outage | RAN Problem | SIU |  |  | Change |  | 2024-09-12 | 21:00:00 | 2024-09-12 | 23:00:00 |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU.
6 | BTS_006 | BTS_012 | 1 | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00:00 | 2024-09-14 | 12:00:00 |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
7 | BTS_007 |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem |  |  |  |  | 2024-09-20 | 04:00:00 | 2024-09-20 | 06:00:00 |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007.
8 | BTS_008 |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_008_BTS_009 |  |  |  | 2024-09-21 | 10:00:00 | 2024-09-22 | 11:00:00 |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008.
9 | BTS_009 |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_009-BTS_010 | BTS_009 |  |  | 2024-09-21 | 07:00:00 | 2024-09-21 | 16:00:00 |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
10 | BTS_010 | BTS_004, BTS_018, BTS_015 | 3 | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 | Change |  | 2024-09-21 | 17:00:00 | 2024-09-21 | 18:00:00 |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
11 | BTS_011 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011-BTS_012 | BTS_011 | Hard Restart |  | 2024-09-21 | 22:00:00 | 2024-09-22 | 06:00:00 |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU.
12 | BTS_012 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1 | BTS_012-BTS_014 | BTS_012 | Change |  | 2024-09-24 | 22:00:00 | 2024-09-24 | 23:00:00 |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1.
13 | BTS_004 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1C | BTS_004-BTS_005 | BTS_004 | Change |  | 2024-09-24 | 12:00:00 | 2024-09-24 | 23:00:00 |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C.
14 | BTS_006 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS4 | BTS_006-BTS_007 | BTS_006 | Hard Restart |  | 2024-09-26 | 12:00:00 | 2024-09-26 | 23:00:00 |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4.
15 | BTS_007 |  |  | Outage | RAN Problem | DUG |  |  | Hard Restart |  | 2024-09-10 | 10:00:00 | 2024-09-11 | 12:00:00 |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG.
16 | BTS_011 |  |  | Outage | Cabinet/Shelter Problem | [5 empty] | 2024-09-26 | 10:00:00 | 2024-09-26 | 12:00:00 |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011.
17 | BTS_001 |  |  | Outage | RAN Problem | DUW |  |  | Autorecovery |  | 2024-09-26 | 10:00:00 | 2024-09-26 | 12:00:00 |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически.
18 | BTS_018 |  |  | Outage | Not Detected | [5 empty] | 2024-09-11 | 10:00:00 | 2024-09-11 | 12:00:00 |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически.
19 | BTS_004 |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-22 | 10:00:00 | 2024-09-22 | 12:00:00 |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004.
20 | BTS_019 |  |  | Outage | RAN Problem | BBU |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17:00:00 | 2024-09-30 | 18:00:00 |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019.

## DB_U-L_extended
ID | Site Code | Affected Sites | Number Of Affected Sites | Problem Type | Common Problem | Problem Title | Disturbed Link | Problem Location | Solved By: | Additional Information | Start Data for Luso | Start Time | End Date for Luso | End Time | Duration | ProblemDescription_eng | ProblemDescription_rus
1 | BTS_001 | BTS_002, BTS_003 | 2 | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_001U |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_001L |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_002 |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_002U |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_002L |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_003 |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_003U |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
1 | BTS_003L |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem | BTS_001 |  |  |  | 2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001.
2 | BTS_002 |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_002 |  |  |  | 2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002.
2 | BTS_002U |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_002 |  |  |  | 2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002.
2 | BTS_002L |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_002 |  |  |  | 2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002.
3 | BTS_003 | BTS_006 | 1 | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
3 | BTS_003U |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
3 | BTS_003L |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
3 | BTS_006 |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
3 | BTS_006U |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
3 | BTS_006L |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_003-BTS_006 | BTS_003 |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
4 | BTS_011 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011 |  | Software Restart |  | 2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU.
4 | BTS_011U |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011 |  |  |  | 2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU.
4 | BTS_011L |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011 |  |  |  | 2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU.
5 | BTS_005 |  |  | Outage | RAN Problem | SIU |  |  | Change |  | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU.
5 | BTS_005U |  |  | Outage | RAN Problem | SIU |  |  |  |  | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU.
5 | BTS_005L |  |  | Outage | RAN Problem | SIU |  |  |  |  | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU.
6 | BTS_006 | BTS_012 | 1 | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
6 | BTS_006U |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
6 | BTS_006L |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
6 | BTS_012 |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
6 | BTS_012U |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
6 | BTS_012L |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006.
7 | BTS_007 |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem |  |  |  |  | 2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007.
7 | BTS_007U |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem |  |  |  |  | 2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007.
7 | BTS_007L |  |  | Outage | ENA Power Off | Generator Problem |  |  |  |  | 2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007.
8 | BTS_008 |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_008_BTS_009 |  |  |  | 2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008.
8 | BTS_008U |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_008_BTS_009 |  |  |  | 2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008.
8 | BTS_008L |  |  | Outage | ENA Power Off |  | BTS_008_BTS_009 |  |  |  | 2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008.
9 | BTS_009 |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_009-BTS_010 | BTS_009 |  |  | 2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
9 | BTS_009U |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_009-BTS_010 | BTS_009 |  |  | 2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
9 | BTS_009L |  |  | Outage | Transmission Problem | FO Cut | BTS_009-BTS_010 | BTS_009 |  |  | 2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка.
10 | BTS_010 | BTS_004, BTS_018, BTS_015 | 3 | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 | Change |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_010U |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_010L |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_004 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_004U |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_004L |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_018 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_018U |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_018L |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_015 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_015U |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
10 | BTS_015L |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_015-BTS_010 | BTS_010 |  |  | 2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU.
11 | BTS_011 |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011-BTS_012 | BTS_011 | Hard Restart |  | 2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU.
11 | BTS_011U |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011-BTS_012 | BTS_011 |  |  | 2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU.
11 | BTS_011L |  |  | Outage | Transmission Problem | ODU | BTS_011-BTS_012 | BTS_011 |  |  | 2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU.
12 | BTS_012 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1 | BTS_012-BTS_014 | BTS_012 | Change |  | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1.
12 | BTS_012U |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1 | BTS_012-BTS_014 | BTS_012 |  |  | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1.
12 | BTS_012L |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1 | BTS_012-BTS_014 | BTS_012 |  |  | 2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1.
13 | BTS_004 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1C | BTS_004-BTS_005 | BTS_004 | Change |  | 2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C.
13 | BTS_004U |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1C | BTS_004-BTS_005 | BTS_004 |  |  | 2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C.
13 | BTS_004L |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS1C | BTS_004-BTS_005 | BTS_004 |  |  | 2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C.
14 | BTS_006 |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS4 | BTS_006-BTS_007 | BTS_006 | Hard Restart |  | 2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4.
14 | BTS_006U |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS4 | BTS_006-BTS_007 | BTS_006 |  |  | 2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4.
14 | BTS_006L |  |  | Outage | Transmission Problem | MSS4 | BTS_006-BTS_007 | BTS_006 |  |  | 2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4.
15 | BTS_007 |  |  | Outage | RAN Problem | DUG |  |  | Hard Restart |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG.
15 | BTS_007U |  |  | Outage | RAN Problem | DUG |  |  |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG.
15 | BTS_007L |  |  | Outage | RAN Problem | DUG |  |  |  |  | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG.
16 | BTS_011 |  |  | Outage | Cabinet/Shelter Problem | [5 empty] | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011.
16 | BTS_011U |  |  | Outage | Cabinet/Shelter Problem | [5 empty] | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011.
16 | BTS_011L |  |  | Outage | Cabinet/Shelter Problem | [5 empty] | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011.
17 | BTS_001 |  |  | Outage | RAN Problem | DUW |  |  | Autorecovery |  | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически.
17 | BTS_001U |  |  | Outage | RAN Problem | DUW |  |  |  |  | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически.
17 | BTS_001L |  |  | Outage | RAN Problem | DUW |  |  |  |  | 2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически.
18 | BTS_018 |  |  | Outage | Not Detected | [5 empty] | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически.
18 | BTS_018U |  |  | Outage | Not Detected | [5 empty] | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически.
18 | BTS_018L |  |  | Outage | Not Detected | [5 empty] | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически.
19 | BTS_004 |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004.
19 | BTS_004U |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004.
19 | BTS_004L |  |  | Outage | ENA Power Off | [5 empty] | 2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004.
20 | BTS_019 |  |  | Outage | RAN Problem | BBU |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019.
20 | BTS_019U |  |  | Outage | RAN Problem | BBU |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019.
20 | BTS_019L |  |  | Outage | RAN Problem | BBU |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019.

## summary_report
Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration | Site Code | Site_Code_Address_rus | Site_Code_Address_eng | ProblemDescription_eng | ProblemDescription_rus | ID
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_001 |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_001U |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_001L |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_002 |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_002U |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_002L |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_003 |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_003U |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_003L |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | BTS_002 |  |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002. | 2
2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | BTS_002U |  |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002. | 2
2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | BTS_002L |  |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002. | 2
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_003 |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_003U |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_003L |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_006 |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_006U |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_006L |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | BTS_011 |  |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU. | 4
2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | BTS_011U |  |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU. | 4
2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | BTS_011L |  |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU. | 4
2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | BTS_005 |  |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU. | 5
2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | BTS_005U |  |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU. | 5
2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | BTS_005L |  |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU. | 5
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_006 |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_006U |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_006L |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_012 |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_012U |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_012L |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | BTS_007 |  |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007. | 7
2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | BTS_007U |  |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007. | 7
2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | BTS_007L |  |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007. | 7
2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | BTS_008 |  |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008. | 8
2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | BTS_008U |  |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008. | 8
2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | BTS_008L |  |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008. | 8
2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | BTS_009 |  |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 9
2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | BTS_009U |  |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 9
2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | BTS_009L |  |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 9
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_010 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_010U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_010L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_004 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_004U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_004L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_018 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_018U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_018L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_015 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_015U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_015L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | BTS_011 |  |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU. | 11
2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | BTS_011U |  |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU. | 11
2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | BTS_011L |  |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU. | 11
2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | BTS_012 |  |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1. | 12
2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | BTS_012U |  |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1. | 12
2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | BTS_012L |  |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1. | 12
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | BTS_004 |  |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C. | 13
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | BTS_004U |  |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C. | 13
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | BTS_004L |  |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C. | 13
2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | BTS_006 |  |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4. | 14
2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | BTS_006U |  |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4. | 14
2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | BTS_006L |  |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4. | 14
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_007 |  |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG. | 15
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_007U |  |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG. | 15
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_007L |  |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG. | 15
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_011 |  |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011. | 16
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_011U |  |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011. | 16
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_011L |  |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011. | 16
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_001 |  |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически. | 17
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_001U |  |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически. | 17
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_001L |  |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически. | 17
2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | BTS_018 |  |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически. | 18
2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | BTS_018U |  |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически. | 18
2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | BTS_018L |  |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически. | 18
2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | BTS_004 |  |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004. | 19
2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | BTS_004U |  |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004. | 19
2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | BTS_004L |  |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004. | 19
2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | BTS_019 |  |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019. | 20
2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | BTS_019U |  |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019. | 20
2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | BTS_019L |  |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019. | 20

## copy_summary_report
Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration | Site Code | Site_Code_Address_rus | Site_Code_Address_eng | ProblemDescription_eng | ProblemDescription_rus | ID
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_001 |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_001U |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_001L |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_002 |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_002U |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_002L |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_003 |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_003U |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-09 | 13:00 | 2024-09-09 | 15:00 | 02:00 | BTS_003L |  |  | Failure of BTS_001 due to discharge of battery on BTS_001. | Сбой работы пролета BTS_001 из-за разрядки батареи на BTS_001. | 1
2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | BTS_002 |  |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002. | 2
2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | BTS_002U |  |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002. | 2
2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 21:00 | 26:00 | BTS_002L |  |  | Connection loss in BTS_002 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_002. | 2
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_003 |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_003U |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_003L |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_006 |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_006U |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_006L |  |  | Failure of BTS_003-BTS_006 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_003-BTS_006 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 3
2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | BTS_011 |  |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU. | 4
2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | BTS_011U |  |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU. | 4
2024-09-12 | 09:00 | 2024-09-12 | 17:00 | 08:00 | BTS_011L |  |  | Failure of BTS_011 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after software restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после перезагрузки ПО ODU. | 4
2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | BTS_005 |  |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU. | 5
2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | BTS_005U |  |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU. | 5
2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 23:00 | 02:00 | BTS_005L |  |  | Failure of nan due to SIU on BTS_005. Recovered after replacement of SIU. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с SIU на BTS_005. Соединение восстановлено после замены SIU. | 5
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_006 |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_006U |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_006L |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_012 |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_012U |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-14 | 10:00 | 2024-09-14 | 12:00 | 02:00 | BTS_012L |  |  | Failure of nan due to discharge of battery on BTS_006. | Сбой работы пролета nan из-за разрядки батареи на BTS_006. | 6
2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | BTS_007 |  |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007. | 7
2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | BTS_007U |  |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007. | 7
2024-09-20 | 04:00 | 2024-09-20 | 06:00 | 02:00 | BTS_007L |  |  | Connection loss in BTS_007 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_007. | 7
2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | BTS_008 |  |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008. | 8
2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | BTS_008U |  |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008. | 8
2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-22 | 11:00 | 25:00 | BTS_008L |  |  | Connection loss in BTS_008 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_008. | 8
2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | BTS_009 |  |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 9
2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | BTS_009U |  |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 9
2024-09-21 | 07:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 09:00 | BTS_009L |  |  | Failure of BTS_009-BTS_010 link due to FO cut. The connection was recovered after the replacement of damaged FO part. | Сбой работы пролета BTS_009-BTS_010 из-за обрыва оптико-волоконного кабеля. Связь восстановилась после ремонта поврежденного участка. | 9
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_010 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_010U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_010L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_004 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_004U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_004L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_018 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_018U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_018L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_015 |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_015U |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 17:00 | 2024-09-21 | 18:00 | 01:00 | BTS_015L |  |  | Failure of BTS_015-BTS_010 link due to problems with ODU on BTS_010. Recovered after replacement of ODU. | Сбой работы пролета BTS_015-BTS_010 из-за проблем с ODU на BTS_010. Соединение восстановлено после замены ODU. | 10
2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | BTS_011 |  |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU. | 11
2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | BTS_011U |  |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU. | 11
2024-09-21 | 22:00 | 2024-09-22 | 06:00 | 08:00 | BTS_011L |  |  | Failure of BTS_011-BTS_012 link due to problems with ODU on BTS_011. Recovered after hard restart of ODU. | Сбой работы пролета BTS_011-BTS_012 из-за проблем с ODU на BTS_011. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки ODU. | 11
2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | BTS_012 |  |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1. | 12
2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | BTS_012U |  |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1. | 12
2024-09-24 | 22:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 01:00 | BTS_012L |  |  | Failure of BTS_012-BTS_014 link due to problems with MSS1 on BTS_012. Recovered after replacement of MSS1. | Сбой работы пролета BTS_012-BTS_014 из-за проблем с MSS1 на BTS_012. Соединение восстановлено после замены MSS1. | 12
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | BTS_004 |  |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C. | 13
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | BTS_004U |  |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C. | 13
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 23:00 | 11:00 | BTS_004L |  |  | Failure of BTS_004-BTS_005 link due to problems with MSS1C on BTS_004. Recovered after replacement of MSS1C. | Сбой работы пролета BTS_004-BTS_005 из-за проблем с MSS1C на BTS_004. Соединение восстановлено после замены MSS1C. | 13
2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | BTS_006 |  |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4. | 14
2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | BTS_006U |  |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4. | 14
2024-09-26 | 12:00 | 2024-09-26 | 23:00 | 11:00 | BTS_006L |  |  | Failure of BTS_006-BTS_007 link due to problems with MSS4 on BTS_006. Recovered after hard restart of MSS4. | Сбой работы пролета BTS_006-BTS_007 из-за проблем с MSS4 на BTS_006. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки MSS4. | 14
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_007 |  |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG. | 15
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_007U |  |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG. | 15
2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 26:00 | BTS_007L |  |  | Failure of nan due to DUG on BTS_007. Recovered after hard restart of DUG. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUG на BTS_007. Соединение восстановлено после ручной перезагрузки DUG. | 15
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_011 |  |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011. | 16
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_011U |  |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011. | 16
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_011L |  |  | Connection loss in BTS_011 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_011. | 16
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_001 |  |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически. | 17
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_001U |  |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически. | 17
2024-09-26 | 10:00 | 2024-09-26 | 12:00 | 02:00 | BTS_001L |  |  | Failure of nan due to DUW on BTS_001. Recovered automatically. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с DUW на BTS_001. Соединение восстановлено автоматически. | 17
2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | BTS_018 |  |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически. | 18
2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | BTS_018U |  |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически. | 18
2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 02:00 | BTS_018L |  |  | Problem was not detected. BTS_018 recovered automatically. | Причина неизвестна. BTS_018 восстановилась автоматически. | 18
2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | BTS_004 |  |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004. | 19
2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | BTS_004U |  |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004. | 19
2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 12:00 | 02:00 | BTS_004L |  |  | Connection loss in BTS_004 due to discharge of battery. | Потеря соединения на BTS_004. | 19
2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | BTS_019 |  |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019. | 20
2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | BTS_019U |  |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019. | 20
2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 18:00 | 01:00 | BTS_019L |  |  | Failure of nan due to BBU on BTS_019. | Сбой работы пролета nan из-за проблем с BBU на BTS_019. | 20